抚顺县动物疫病预防控制中心购应急物资报价单

| 名称 | 技术规格及品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护服 | 杜邦TYVEK特卫强无纺布制作而成的杜邦1422A医用胶条型防护服。 中国药监局认证、并具有医疗器械注册证 医用杀菌包 执行标准YZB/沪0728-64-2013《医用一次性防护服技术要求》 经消毒处理 柔软、轻便、透气性好，透湿量7154克平方米，表面抗湿性达到4级 能阻隔血液、粉尘、液滴、飞沫，降低细菌、病毒向医护人员传播 外部贴蓝色胶条缝线 弹性面部开口 与呼吸器配合自粘型下巴门襟 带自粘Tyvek拉链门襟 袖口、裤口、腰部有松紧 防静电处理 | 700套 |  |  |
| 防护口罩 | 稳健灭菌级1个/包（单独包装，外科口罩） | 10000个 |  |  |
| 防护雨靴 | 高桶、耐酸碱、防滑、带夜光条 | 1000双 |  |  |
| 防护手套 | 线挂胶 | 2000副 |  |  |
| 外科灭菌手套 | 各号 1副/包 50副/盒 | 5000副 |  |  |
| 防护手套 | 乳胶耐酸碱 | 2000双 |  |  |
| 一次性注射器 | 洪达10ml | 10000支 |  |  |
| 一次性注射器 | 洪达5ml | 5000支 |  |  |
| 95%酒精 | 500ml 1×20 | 1箱 |  |  |
| 75%酒精 | 500ml 1×20 | 5箱 |  |  |
| 胶布 | 防过敏 2.5*400cm | 10盒 |  |  |
| 具型管 | BD圆底50ml | 1500个 |  |  |
| 定量滤纸 | 定量中速 直径15cm | 50盒 |  |  |
| 生理盐水 | 500ml 1×30 | 1箱 |  |  |
| 移液器滴头 | Axygen 200ul进口、灭菌黄色盒装 | 30000个 |  |  |
| 鞋套机 | 电脑控制机械手；自动取套，自动展开完成上套的。电脑自动计数并显示在屏幕上，同事可以语音播报数量及时提示剩余鞋套量。对故障及时报警。 套装量大：本机能装100/200只套，装套量大减少换套时间。 换一盒套1-2秒 鞋套机运行稳定 在出套口内 | 1台 |  |  |
| 遥控紫外线杀菌灯车 | 可隔着门、墙、玻璃、柜子等遥控，没有角度限制，操作时完全不会被紫外线照射，有10-15米的有效距离。电子定时，30分钟、1小时、2小时，任意选择到时自动停止。 | 2台 |  |  |
| 计时器 | 能调节时间的数字计时器 | 10个 |  |  |
| 冰柜 | 容积：520L 卧式节能、冷藏冷冻可转换 | 1台 |  |  |
| 离心管套管 | 20ml | 100个 |  |  |
| 离心管 | Axygen 2ml 无DNA酶无RNA酶无热源 | 20000个 |  |  |
| 白大衣 | 长袖、斜纹、各号 | 20件 |  |  |
| 护士鞋 | 各号 | 4双 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费及安装费 |  |

单位：元

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868