抚顺县政府采购项目

竞争性谈判采购文件

采购单位名称：抚顺县检察院

采购项目名称：办公楼装修

采购文件编号：2017223

编制文件单位：

报价文件内容及格式

报价文件一式三份（一正本二副本）装订、密封好并在外包装上注明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式。

| 项 目 | 项目及审核内容 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面、封口、封皮及目录 | 报价文件的外封面及封口 |  |
|  | 报价文件的封皮 |  |
|  | 报价文件的目录 |  |
| 资格性 证明材料 | 法人营业执照副本 | 经过上年度有效年检，复印件 | 1-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 1-2 |
|  | 递交报价文件截止日期前六个月内任一个月的依法缴纳税收或社会保障资金的缴款凭证 | 复印件 | 1-3 |
|  | 提供资质证明产品 | 建筑资质三级及以上 |  |
| 符合性 证明材料 | 报价函 | 2-1 |
|  | 报价一览表 | 2-2 |
|  | 售后服务承诺(由供应商自行提供格式) | 2-3 |
|  | 项目要求及报价响应表 | 2-4 |
| 其它 | 采购文件要求的以及报价供应商认为需要提供的其它材料 | 3-1 |

注：供应商在编制报价文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的格式进行填报；对于没有给定格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订报价文件时，应严格按照本表中“报价文件装订顺序”进行装订。

报价函

抚顺县政府采购中心：

供应商名称 授权  代表人姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的  采购项目名称  （项目编号：             ) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：详见最终报价单。

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的报价保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的报价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的合格供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它报价人的；

（3）与采购单位、其它报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（八）我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本供应商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

工程清单

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：预算书1 |  | 第 1 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 020608001006 | 楼地面铲除水泥砂浆 |  | 100m2 | 3.7922 |
| 2 | 020608001004 | 楼地面铲除缸砖水泥花砖 |  | 100m2 | 3.7922 |
| 3 | 1-38 | 旧浴池防水层拆除 |  | 100m2 | 2.26 |
| 4 | 020608003002 | 砖墙面铲除混合砂浆或水泥砂浆 |  | 100m2 | 6.65 |
| 5 | 020608003011 | 墙裙铲除瓷板水泥砂浆或沥青结合层 |  | 100m2 | 6.65 |
| 6 | 020608005006 | 天棚拆除 金属龙骨 其他装饰面 |  | 100m2 | 10.46 |
| 7 | 1-57 | 墙体拆除 整砖墙 砂浆M2.5以上 |  | 10m3 | 0.16 |
| 8 | 1-66 | 门窗装修拆除 整樘门 |  | 樘 | 3 |
| 9 | 1-67 | 门窗装修拆除 整樘窗 |  | 樘 | 5 |
| 10 | 1-101 | 装饰面层及其他拆除 墙面铲除大白 |  | 10m2 | 42.2 |
| 11 | 1-124 | 装饰面层及其他拆除 窗台板 |  | 10m | 2.37 |
| 12 | 1-126 | 装饰面层及其他拆除 窗帘盒(带轨) |  | 10m | 2.37 |
| 13 | 001 | 厨房大排油烟罩子拆除级及厨房设备搬运 |  | 项 | 1 |
| 14 | 003 | 健身房屋面彩钢板屋面拆除 |  | m2 | 45.5 |
| 15 | 1-39 | 阅览室屋面 铲除卷材防水层 带砂石保护层 |  | 100m2 | 0.4851 |
| 16 | 1-1 | 彩暖、给排水管道拆除(不分室内外) 一般管道拆除 公称直径15~25mm |  | 10m | 2.7 |
| 17 | 1-2 | 彩暖、给排水管道管道拆除(不分室内外) 一般管道拆除 公称直径32~50mm |  | 10m | 23.7 |
| 18 | 1-3 | 彩暖、给排水管道管道拆除(不分室内外) 一般管道拆除 公称直径70~100mm |  | 10m | 9.2 |
| 19 | 1-32 | 管道拆除(不分室内外) 塑料排水管道拆除 公称直径100mm |  | 10m | 3.7 |
| 20 | 1-34 | 管道拆除(不分室内外) 塑料排水管道拆除 公称直径150mm |  | 10m | 1.4 |
| 21 | 1-31 | 管道拆除(不分室内外) 塑料排水管道拆除 公称直径50~70mm |  | 10m | 2.7 |
| 22 | 2-2 | 散热器拆除 拆整组柱型散热器 30片以内 Z16+Z20 |  | 组 | 9 |
| 23 | 2-1 | 散热器拆除 拆整组柱型散热器 15片以内 Z12 |  | 组 | 3 |
| 24 | 3-8 | 设备拆除 拆淋浴器 |  | 套 | 14 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：预算书1 |  | 第 2 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 25 | 3-10 | 设备拆除 拆脸盆 |  | 套 | 4 |
| 26 | 3-9 | 设备拆除 洗涤盆 |  | 套 | 6 |
| 27 | 8-2 | 阀门拆除 丝扣阀门直径25mm以内 D20 |  | 个 | 9 |
| 28 | 8-3 | 阀门拆除 丝扣阀门直径50mm以内 D32 |  | 个 | 10 |
| 29 | 8-5 | 阀门拆除 法兰阀门直径50mm以内 D50 |  | 个 | 7 |
| 30 | 8-6 | 阀门拆除 法兰阀门直径80mm以内 D70 |  | 个 | 1 |
| 31 | 003 | 旧水表拆除 |  | 个 | 2 |
| 32 | 8-1 | 水嘴拆除 水嘴 25 |  | 个 | 20 |
| 33 | 1-1 | 电线管拆除 电线管拆除 公称直径20mm D20 |  | 100m | 6.11 |
| 34 | 1-2 | 电线管拆除 电线管拆除 公称直径32mm D25 |  | 100m | 14.7 |
| 35 | 1-3 | 电线管拆除 电线管拆除 公称直径50mm D40 |  | 100m | 0.73 |
| 36 | 1-24 | 配线拆除 管内配线拆除 导线截面10mm2以内 |  | 100m | 2.4 |
| 37 | 1-23 | 配线拆除 管内配线拆除 导线截面4mm2以内 |  | 100m | 33.47 |
| 38 | 1-66 | 灯具及箱、盘、闸具拆除 灯具设备拆除 嵌入式筒灯 |  | 10套 | 12.4 |
| 39 | 1-70 | 灯具及箱、盘、闸具拆除 灯具设备拆除 吸顶灯(双火以内) |  | 10套 | 7.2 |
| 40 | 1-87 | 灯具及箱、盘、闸具拆除 各种开关拆除 暗开关 |  | 10套 | 3.4 |
| 41 | 1-91 | 灯具及箱、盘、闸具拆除 各种插座拆除 暗插座 |  | 10套 | 3.6 |
| 42 | 1-90 | 浴池、厨房、走廊间、厨房走廊间、厨房间 给排水管道挖沟地砖拆除 |  | 10m2 | 6.242 |
| 43 | 1-92 | 浴池、厨房、走廊间、厨房走廊间、厨房间 给排水管道挖沟水泥砂浆拆除 |  | 10m2 | 6.242 |
| 44 | 1-79 | 浴池、厨房、走廊间、厨房走廊间、厨房间 给排水管道挖沟地面垫层 素混凝土拆除 |  | 10m3 | 2.273 |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |
| 45 | 010902001001 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.6242 |
| 46 | 010902001003 | 楼地面水泥砂浆找平层每增减5mm |  | 100m2 | 0.6242 |
| 47 | 010901001019 | 楼地面商品砼垫层不分格 |  | 10m3 | 2.273 |
| 48 | 020102002006 | 地砖楼地面周长(3200mm以内) |  | 100m2 | 0.6242 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：预算书1 |  | 第 3 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 49 | 020302001021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(300mm×300mm)平面 |  | 100m2 | 8.0114 |
| 50 | 020302001022 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(300mm×300mm)跌级 |  | 100m2 | 2.4486 |
| 51 | 020302001092 | 铝塑板天棚面层贴在龙骨底 |  | 100m2 | 0.3996 |
| 52 | 020302001105 | 空腹PVC扣板天棚面层 |  | 100m2 | 0.6017 |
| 53 | 020302001097 | 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上 |  | 100m2 | 0.5995 |
| 54 | 020302001222 | 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上 |  | 100m2 | 0.7683 |
| 55 | 020302001094 | 矿棉板天棚面层搁放在龙骨上 |  | 100m2 | 1.0808 |
| 56 | 020302001223 | 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上 |  | 100m2 | 0.2898 |
| 57 | 020302001224 | 矿棉板天棚面层搁放在龙骨上 |  | 100m2 | 6.6678 |
| 58 | 010903002001 | 细石混凝土楼地面30mm |  | 100m2 | 0.5336 |
| 59 | 010903002002 | 细石混凝土楼地面每增减5mm |  | 100m2 | 0.5336 |
| 60 | 010703003001 | 墙、地面砂浆防水(潮)防水砂浆平面 |  | 100m2 | 0.5336 |
| 61 | 010703001015 | 墙、地面三元乙丙橡胶卷材冷贴满铺平面 |  | 100m2 | 0.5336 |
| 62 | 020102002027 | 地砖楼地面周长(3200mm以内) |  | 100m2 | 0.5336 |
| 63 | 010703003002 | 墙、地面砂浆防水(潮)防水砂浆立面 |  | 100m2 | 2.259 |
| 64 | 010703001016 | 墙、地面三元乙丙橡胶卷材冷贴满铺立面 |  | 100m2 | 2.259 |
| 65 | 020204003048 | 面砖(水泥砂浆粘贴)周长在2400mm以内 |  | 100m2 | 2.259 |
| 66 | 011204002005 | 外脚手架钢管架15m以内双排 |  | 100m2 | 2.259 |
| 67 | 010902001009 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.3996 |
| 68 | 010902001010 | 楼地面水泥砂浆找平层每增减5mm |  | 100m2 | 0.3996 |
| 69 | 020102002028 | 地砖楼地面周长(3200mm以内) |  | 100m2 | 0.3996 |
| 70 | 005 | 厨房地面下设两道不锈钢成品排水沟（带不锈钢篦子） |  | m | 8.52 |
| 71 | 010902001011 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 1.2389 |
| 72 | 020204003062 | 面砖(水泥砂浆粘贴)周长在2400mm以内 |  | 100m2 | 1.2389 |
| 73 | 011204002095 | 外脚手架钢管架15m以内双排 |  | 100m2 | 1.3133 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：预算书1 |  | 第 4 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 74 | 010902001012 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.5995 |
| 75 | 010902001013 | 楼地面水泥砂浆找平层每增减5mm |  | 100m2 | 0.5995 |
| 76 | 020102002029 | 地砖楼地面周长(3200mm以内) |  | 100m2 | 0.5995 |
| 77 | 010902001014 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 1.8161 |
| 78 | 020204003063 | 面砖(水泥砂浆粘贴)周长在2400mm以内 |  | 100m2 | 0.67 |
| 79 | 020507001064 | 墙面刮大白三遍 |  | 100m2 | 1.1461 |
| 80 | 006 | 餐厅墙面磁砖顶不锈钢压条 |  | m | 46.3 |
| 81 | 011204002096 | 外脚手架钢管架15m以内双排 |  | 100m2 | 1.9677 |
| 82 | 010902001015 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.0681 |
| 83 | 010902001016 | 楼地面水泥砂浆找平层每增减5mm |  | 100m2 | 0.0681 |
| 84 | 020102002030 | 地砖楼地面周长(3200mm以内) |  | 100m2 | 0.0681 |
| 85 | 010902001017 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.3656 |
| 86 | 020204003064 | 面砖(水泥砂浆粘贴)周长在2400mm以内 |  | 100m2 | 0.3656 |
| 87 | 011204002097 | 外脚手架钢管架15m以内双排 |  | 100m2 | 0.3944 |
| 88 | 010902001018 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.2898 |
| 89 | 010902001019 | 楼地面水泥砂浆找平层每增减5mm |  | 100m2 | 0.2898 |
| 90 | 020102002031 | 地砖楼地面周长(3200mm以内) |  | 100m2 | 0.2898 |
| 91 | 010902001020 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.9712 |
| 92 | 020507001069 | 墙面刮大白三遍 |  | 100m2 | 0.9712 |
| 93 | 011204002098 | 外脚手架钢管架15m以内双排 |  | 100m2 | 1.3133 |
| 94 | 010902001021 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 1.9016 |
| 95 | 010902001022 | 楼地面水泥砂浆找平层每增减5mm |  | 100m2 | 1.9016 |
| 96 | 020101001001 | 自流平楼地面 |  | 100m2 | 1.9016 |
| 97 | 020103002001 | 塑胶楼地面 |  | 100m2 | 1.9016 |
| 98 | 010902001023 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 2.0943 |
| 99 | 020507001070 | 墙面刮大白三遍 |  | 100m2 | 2.0943 |
| 100 | 011204002099 | 外脚手架钢管架15m以内双排 |  | 100m2 | 2.323 |
| 101 | 010302006001 | 零星砖砌体 |  | 10m3 | 0.6216 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：预算书1 |  | 第 5 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 102 | 010307002003 | 现场搅拌砌筑砂浆水泥砂浆强度等级M7.5 |  | m3 | 1.311576 |
| 103 | 011001003002 | 零星项目抹水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.4968 |
| 104 | 011001006009 | 现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:3 |  | m3 | 0.77004 |
| 105 | 011001006008 | 现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:2.5 |  | m3 | 0.332856 |
| 106 | 020507001071 | 墙面刮大白三遍 |  | 100m2 | 0.1104 |
| 107 | 010803003022 | 墙面保温贴挤塑板厚50mm |  | 100m2 | 0.138 |
| 108 | 020506001017 | 外墙真石漆木嵌条分格 |  | 100m2 | 0.138 |
| 109 | 011001003005 | 零星项目抹水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.03 |
| 110 | 011001006022 | 现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:3 |  | m3 | 0.0465 |
| 111 | 011001006023 | 现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:2.5 |  | m3 | 0.0201 |
| 112 | 020204003043 | 面砖(水泥砂浆粘贴)周长在1600mm以内 |  | 100m2 | 0.03 |
| 113 | 020406008001 | 金属防盗窗 |  | 100m2 | 0.027 |
| 114 | 020401005004 | 成品门安装 |  | 100m2 | 0.063 |
| 115 | 020401005005 | 成品门安装 |  | 100m2 | 0.0252 |
| 116 | 020401005006 | 成品门安装 |  | 100m2 | 0.042 |
| 117 | 020409003001 | 大理石窗台板(厚25mm) |  | 100m2 | 0.0785 |
| 118 | 020408001001 | 硬木窗帘盒 |  | 100m | 0.238 |
| 119 | 020408004003 | 硬木窗帘轨道 |  | 100m | 0.238 |
| 120 | 010605001004 | 彩钢夹芯屋面100mm |  | 100m2 | 0.455 |
| 121 | 010702001040 | 屋面高聚物改性沥青防水热熔4mm |  | 100m2 | 0.4851 |
| 122 | 007 | 大排油烟罩子制作安装 |  | 项 | 1 |
|  |  | 新建储罐间、隔油池工程 |  |  |  |
| 123 | 010101001001 | 平整场地 |  | 100m2 | 0.168 |
| 124 | 010104005013 | 挖运土方 |  | 1000m3 | 0.0515 |
| 125 | 010106001002 | 回填土 |  | 100m3 | 0.4533 |
| 126 | 010401003001 | 满堂基础商砼 C30 |  | 10m3 | 0.47 |
| 127 | 011201001022 | 现浇混凝土满堂基础模板 |  | 100m2 | 0.051 |
| 128 | 010901001028 | 楼地面商品砼垫层不分格 C15 |  | 10m3 | 0.228 |
| 129 | 011201001023 | 现浇混凝土混凝土基础垫层模板 |  | 100m2 | 0.0001 |
| 130 | 010304001004 | 多孔砖墙1砖半 |  | 10m3 | 1.873 |
| 131 | 010307002010 | 现场搅拌砌筑砂浆水泥砂浆强度等级M7.5 |  | m3 | 4.13933 |
| 132 | 011001001044 | 墙面抹灰中加玻璃丝纤维网格布 |  | 100m2 | 0.2 |
| 133 | 010402001003 | 现浇砼构造柱商砼C25 |  | 10m3 | 0.185 |
| 134 | 011201001051 | 现浇混凝土矩形柱模板 |  | 100m2 | 0.0416 |
| 135 | 010403005001 | 现浇砼过梁商砼 C30 |  | 10m3 | 0.046 |
| 136 | 011201001068 | 现浇混凝土过梁模板 |  | 100m2 | 0.0389 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：预算书1 |  | 第 6 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 137 | 010403004001 | 现浇砼圈梁商砼 C30 |  | 10m3 | 0.1 |
| 138 | 011201001073 | 现浇混凝土圈梁直形模板 |  | 100m2 | 0.047 |
| 139 | 010405003001 | 现浇砼平板商砼 C30 |  | 10m3 | 0.184 |
| 140 | 011201001091 | 现浇混凝土平板组合模板 |  | 100m2 | 0.177 |
| 141 | 010405008001 | 现浇砼雨蓬、阳台板商砼 C30 |  | 10m3 | 0.04 |
| 142 | 011201001103 | 现浇混凝土直形悬挑板(阳台雨篷)模板 |  | 10m2 | 0.28 |
| 143 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ8 |  | t | 0.05 |
| 144 | 010416001018 | 现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ12 |  | t | 0.9 |
| 145 | 010416001020 | 现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ16 |  | t | 0.03 |
| 146 | 010416001031 | 现浇混凝土钢筋箍筋Φ6.5 |  | t | 0.06 |
| 147 | 010416001032 | 现浇混凝土钢筋箍筋Φ8 |  | t | 0.28 |
| 148 | 010407002001 | 现浇砼混凝土散水商砼 |  | 100m2 | 0.106 |
| 149 | 010901001004 | 楼地面撼砂垫层 |  | 10m3 | 1.378 |
| 150 | 010407001009 | 现浇砼台阶三步混凝土商砼 |  | 10m2 | 0.513 |
| 151 | 010803005002 | 楼地面隔热聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | 10m3 | 0.025 |
| 152 | 010903002003 | 细石混凝土楼地面30mm |  | 100m2 | 0.025 |
| 153 | 010902001024 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.071 |
| 154 | 020102002005 | 地砖楼地面周长(2400mm以内) |  | 100m2 | 0.071 |
| 155 | 020105003001 | 陶瓷地砖踢脚线 |  | 100m2 | 0.0225 |
| 156 | 011001001020 | 墙面墙裙抹水泥砂浆20mm 砖墙 |  | 100m2 | 0.8 |
| 157 | 011001006024 | 现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:3 |  | m3 | 1.296 |
| 158 | 011001006025 | 现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:2.5 |  | m3 | 0.552 |
| 159 | 020204003065 | 面砖(水泥砂浆粘贴)周长在1600mm以内 |  | 100m2 | 0.4137 |
| 160 | 020302001025 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(600mm×600mm)平面 |  | 100m2 | 0.092 |
| 161 | 020302001225 | 铝塑板天棚面层贴在龙骨底 |  | 100m2 | 0.092 |
| 162 | 010902001025 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.25 |
| 163 | 010803001013 | 屋面聚苯乙烯板保温 |  | 100m2 | 0.25 |
| 164 | 010901001017 | 楼地面石灰拌合炉(矿)渣垫层 |  | 10m3 | 0.25 |
| 165 | 010902001026 | 楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm |  | 100m2 | 0.25 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：预算书1 |  | 第 7 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 166 | 010702001044 | 屋面高聚物改性沥青防水热熔4mm |  | 100m2 | 0.25 |
| 167 | 010803003016 | 外墙粘贴聚苯乙烯(EPS)保温板 |  | 100m2 | 0.3321 |
| 168 | 补充材料001 | 滴水槽(包括安装、主材） |  | m | 18.2 |
| 169 | 020406007001 | 单层塑钢窗 |  | 100m2 | 0.0378 |
| 170 | 020406008002 | 不锈方钢防盗窗栅栏 |  | 100m2 | 0.0378 |
| 171 | 020409003002 | 大理石窗台板(厚25mm) |  | 100m2 | 0.0138 |
| 172 | 020402001002 | 单层普通钢门安装 |  | 100m2 | 0.042 |
| 173 | B001 | 外墙真石漆 |  | m2 | 33.21 |
| 174 | 011204001001 | 综合脚手架钢管脚手架(高度15m以内) |  | 100m2 | 0.3321 |

报价一览表

单位：元（人民币）

包号：

| 品目号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格、型号 | 制造厂商名称 或品牌 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总 价 | 大写： 小写 ： ¥ |

填表说明：表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

项目要求及报价响应表

包号：

| 序号 | 采购文件要求 | 报价文件响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交货/交付时间：合同签订后十日内 |  |  |
|  | 交货/交付地点：抚顺县检察院指定地点 |  |  |
|  | 付款方式及条件：验收合格后首付90%，10%质保金一年后付清。 |  |  |
|  | 如验收标准：按投标文件及合同 验收程序： 验收费用：合同金额千分之三+每项一百元 验收报告等：按投标文件及合同 |  |  |
|  | 质量保证期：不少于三年 |  |  |
|  | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于三年 |  |  |
|  | 售后服务网络： |  |  |

| 品目号： 产品名称： 数量： 是否经过审批采购进口产品： 产品的主要用途、功能以及特点（提示：供投标供应商选择投标产品时参考）： |
| --- |
| 采购文件要求 | 报价文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） |  |  |  |  |  |

填表说明：

①“报价文件响应内容”一栏由供应商填写。

②“偏离程度”一栏根据“报价文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

③“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

④“证明资料”一栏须填写“见报价文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在报价文件中的位置。