| 辽宁省法定计量检定机构强制检定能力信息公开表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架盘天平 |  | 抚顺县地区 | F1等级砝码标准装置 | [2015]抚县社量标法证字第001号 | （200～0）g | Ⅲ级 |
| 机构名称: 抚顺县计量测试所 联系电话:52350828 联系人：阎明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项别号 | 项别 | 种别 | 种别号 | 授权范围 | 社会公用计量标准名称 | 社会公用计量标准号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 血压计（表） | 血压计（表） |  | 抚顺县地区 | 血压计（表）检定装置 | [2015]抚县社量标法证字第004号 | （0-40）kPa | MPE:±0.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 燃油加油机 | 燃油加油机 |  | 抚顺县地区 | 加油机容量检定装置 | [2015]抚县社量标法证字第004号 | (99.5-100.5)L (19.9-20.1)L | 二等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 压力表 | 压力表 |  | 抚顺县地区 | 0.05级压力计标准装置 | [[2015]抚县社量标法证字第003号 | (0.04-60)MPa | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 砝码 | 砝码 |  | 抚顺县地区 | F2等级砝码标准装置 | [2015]抚县社量标法证字第002号 | 10kg-1mg | F2等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 砝码 |  | 抚顺县地区 | F1等级砝码标准装置 | [2015]抚县社量标法证字第001号 | 200g-1mg | F1等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 天平 | 电子天平 |  | 抚顺县地区 | F2等级砝码组标准装置 | [2015]抚县社量标法证字第002号 | （20～0）kg | F2等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 电子天平 |  | 抚顺县地区 | F1等级砝码标准装置 | [2015]抚县社量标法证字第001号 | （2～0）kg | F1等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 机械天平 |  | 抚顺县地区 | F1等级砝码组标准装置 | [2015]抚县社量标法证字第001号 | （2～0）kg | F1等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 架盘天平 |  | 抚顺县地区 | F1等级砝码标准装置 | [2015]抚县社量标法证字第001号 | （200～0）g | Ⅲ级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 数字电子秤 |  | 抚顺县地区 | 抚顺县地区 | [2015]抚县社量标法证字第008号 | （0-30）t | Ⅲ级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 模拟指示秤 |  | 抚顺县地区 | 抚顺县地区 | [2015]抚县社量标法证字第008号 | （0-30）t | Ⅲ级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 非自行指示秤 |  | 抚顺县地区 | 抚顺县地区 | [2015]抚县社量标法证字第008号 | （0-30）t | Ⅲ级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |